## EDAR DPMT
ID | NOMBRE | TITULAR | X EDAR | Y EDAR | X PUNTO VERTIDO | Y PUNTO VERTIDO | NOMBRE PUNTO DE VERTIDO | COMENTARIOS
5 | RINCON DE LEON | AYTO. ALICANTE | 716443 | 4245901 | 718246 | 4244752 | Conducción de vertido San Gabriel | Una parte del volumen tratado se reutiliza
Coordenadas ETRS89 Huso 30

## Volumen anual vertido DPMT
ID | NOMBRE | AÑO | VOLUMEN TOTAL TRATADO EN PLANTA (m³) | VOLUMEN VERTIDO AL MAR (m³)
435 | RINCON DE LEON | 2019 | 18156943 | 13154380
| RINCON DE LEON | 2018 | 17793460 | 11816706
| RINCON DE LEON | 2017 | 19481412 | 14430922
| RINCON DE LEON | 2016 | 18422748 | 12236021
| RINCON DE LEON | 2015 | 16763672 | 11017819

## Resultados analiticos
ID | NOMBRE | Fecha | PH Efluente | Turbidez efluente | Sólidos en suspensión efluente | DBO efluente | DQO efluente | Nitrógeno Total Efluente | Fósforo Total Efluente
5 | RINCON DE LEON | 2019-01-07 | 7.63 | 5 | 17 | 12 | 56 | 29 | 6.52
5 | RINCON DE LEON | 2019-01-28 | 7.74 | 7 | 27 | 5 | 63 | 38.7 | 8.29
5 | RINCON DE LEON | 2019-02-07 | 7.75 | 6 | 22 | 8 | 58 | 32.6 | 5.07
5 | RINCON DE LEON | 2019-02-19 | 7.64 | 4 | 22 | 5 | 49 | 29.7 | 6.58
5 | RINCON DE LEON | 2019-03-05 | 7.67 | 5 | 14 | 9 | 57 | 29.6 | 5.31
5 | RINCON DE LEON | 2019-03-19 | 7.77 | 5 | 22 | 11 | 61 | 48.1 | 5.39
5 | RINCON DE LEON | 2019-04-07 | 7.87 | 3 | 15 | 5 | 47 | 44.4 | 3.73
5 | RINCON DE LEON | 2019-04-23 | 7.93 | 3 | 17 | 8 | 40 | 35.1 | 4.04
5 | RINCON DE LEON | 2019-05-09 | 7.96 | 5 | 21 | 5 | 55 | 41.3 | 7.26
5 | RINCON DE LEON | 2019-05-20 | 7.9 | 3 | 19 | 6 | 46 | 32.9 | 2.4
5 | RINCON DE LEON | 2019-06-03 | 7.87 | 3 | 12 | 8 | 46 | 25 | 5.25
5 | RINCON DE LEON | 2019-06-18 | 7.83 | 3 | 16 | 6 | 52 | 23 | 8.7
5 | RINCON DE LEON | 2019-07-01 | 7.98 | 3 | 18 | 5 | 46 | 49 | 5.29
5 | RINCON DE LEON | 2019-07-18 | 8 | 2 | 15 | 5 | 41 | 32.9 | 0.99
5 | RINCON DE LEON | 2019-08-12 | 8.07 | 5 | 21 | 5 | 49 | 43.4 | 9.34
5 | RINCON DE LEON | 2019-08-21 | 7.89 | 2 | 10 | 5 | 47 | 20.7 | 3.83
5 | RINCON DE LEON | 2019-09-02 | 7.89 | 3 | 14 | 6 | 43 | 38.7 | 3.55
5 | RINCON DE LEON | 2019-09-17 | 7.75 | 3 | 11 | 9 | 39 | 27 | 2.8
5 | RINCON DE LEON | 2019-10-01 | 8.01 | 3 | 18 | 8 | 44 | 39.3 | 3.69
5 | RINCON DE LEON | 2019-10-20 | 7.9 | 3 | 17 | 5 | 35 | 37.9 | 4.98
5 | RINCON DE LEON | 2019-11-04 | 7.88 | 3 | 17 | 7 | 42 | 32.5 | 3.64
5 | RINCON DE LEON | 2019-11-19 | 7.78 | 5 | 16 | 7 | 57 | 41.6 | 7.23
5 | RINCON DE LEON | 2019-12-02 | 7.81 | 2 | 8 | 5 | 36 | 32.5 | 1.36
5 | RINCON DE LEON | 2019-12-17 | 7.65 | 2 | 19 | 5 | 37 | 20.5 | 4.81
5 | RINCON DE LEON | 2018-01-02 | 7.61 | 4 | 22 | 16 | 56 | 39.5 | 3.31
5 | RINCON DE LEON | 2018-01-16 | 7.52 | 4 | 14 | 5 | 49 | 40.1 | 4.02
5 | RINCON DE LEON | 2018-02-21 | 7.87 | 5 | 28 | 9 | 66 | 56.1 | 6.7
5 | RINCON DE LEON | 2018-03-01 | 7.84 | 6 | 37 | 13 | 63 | 47.1 | 3.16
5 | RINCON DE LEON | 2018-03-11 | 7.98 | 4 | 16 | 5 | 56 | 59.4 | 2.75
5 | RINCON DE LEON | 2018-03-22 | 7.75 | 3 | 13 | 25 | 49 | 49.1 | 6.1
5 | RINCON DE LEON | 2018-04-12 | 7.49 | 4 | 24 | 14 | 57 | 34.5 | 4.89
5 | RINCON DE LEON | 2018-04-24 | 7.78 | 6 | 17 | 13 | 56 | 39.8 | 2.54
5 | RINCON DE LEON | 2018-05-07 | 7.59 | 3 | 20 | 12 | 53 | 76.7 | 5.81
5 | RINCON DE LEON | 2018-05-21 | 7.77 | 3 | 20 | 10 | 54 | 43.3 | 4.11
5 | RINCON DE LEON | 2018-06-10 | 7.74 | 3 | 16 | 9 | 46 | 33.2 | 2.28
5 | RINCON DE LEON | 2018-06-20 | 7.71 | 2 | 12 | 5 | 49 | 25.8 | 7.17
5 | RINCON DE LEON | 2018-07-02 | 7.94 | 2 | 12 | 5 | 40 | 33.5 | 2.49
5 | RINCON DE LEON | 2018-07-26 | 7.88 | 3 | 15 | 5 | 46 | 26 | 6.41
5 | RINCON DE LEON | 2018-08-06 | 7.88 | 2 | 16 | 6 | 41 | 27.3 | 4.36
5 | RINCON DE LEON | 2018-08-23 | 7.77 | 2 | 11 | 5 | 36 | 26.1 | 6.12
5 | RINCON DE LEON | 2018-09-03 | 7.76 | 2 | 15 | 5 | 31 | 31.3 | 4.61
5 | RINCON DE LEON | 2018-09-20 | 7.96 | 2 | 11 | 5 | 37 | 26 | 3.69
5 | RINCON DE LEON | 2018-10-01 | 7.75 | 3 | 21 | 5 | 35 | 32.9 | 4.28
5 | RINCON DE LEON | 2018-10-18 | 7.65 | 4 | 19 | 7 | 46 | 32.4 | 5.8
5 | RINCON DE LEON | 2018-11-12 | 7.74 | 3 | 22 | 6 | 51 | 30.3 | 4.8
5 | RINCON DE LEON | 2018-11-20 | 7.83 | 5 | 19 | 8 | 47 | 29.7 | 4.57
5 | RINCON DE LEON | 2018-12-03 | 7.81 | 4 | 20 | 7 | 54 | 39.8 | 4.05
5 | RINCON DE LEON | 2018-12-18 | 7.82 | 4 | 23 | 5 | 59 | 31.5 | 4.63
5 | RINCON DE LEON | 2017-01-09 | 7.82 | 9 | 28 | 18 | 59 | 30.8 | 4.46
5 | RINCON DE LEON | 2017-01-25 | 7.74 | 6 | 28 | 18 | 59 | 39.9 | 2.34
5 | RINCON DE LEON | 2017-02-01 | 7.53 | 5 | 24 | 11 | 70 | 53.9 | 3.33
5 | RINCON DE LEON | 2017-02-19 | 7.85 | 6 | 21 | 10 | 46 | 27.3 | 2.26
5 | RINCON DE LEON | 2017-03-09 | 7.77 | 2 | 28 | 20 | 68 | 45.9 | 7.42
5 | RINCON DE LEON | 2017-03-27 | 7.63 | 7 | 30 | 12 | 64 | 47.5 | 4.32
5 | RINCON DE LEON | 2017-04-11 | 7.71 | 6 | 30 | 21 | 65 | 46 | 4.88
5 | RINCON DE LEON | 2017-04-23 | 7.68 | 6 | 29 |  | 64 | 50.5 | 6.2
5 | RINCON DE LEON | 2017-05-02 | 7.69 | 5 | 29 | 5 | 54 | 41.3 | 5.16
5 | RINCON DE LEON | 2017-05-25 | 7.81 | 4 | 22 | 21 | 59 | 37.6 | 5.24
5 | RINCON DE LEON | 2017-05-30 | 7.94 | 4 | 24 | 5 | 50 | 41.2 | 3.62
5 | RINCON DE LEON | 2017-06-18 | 7.79 | 4 | 15 | 5 | 46 | 35.4 | 3.6
5 | RINCON DE LEON | 2017-06-29 | 7.94 | 5 | 26 | 12 | 50 | 35 | 4.67
5 | RINCON DE LEON | 2017-07-11 | 8.01 | 3 | 19 | 13 | 54 | 32 | 3.12
5 | RINCON DE LEON | 2017-07-23 | 7.98 | 4 | 24 | 6 | 38 | 31.4 | 2.38
5 | RINCON DE LEON | 2017-08-08 | 8.02 | 3 | 17 | 5 | 43 | 32 | 6.7
5 | RINCON DE LEON | 2017-08-28 | 7.89 | 4 | 17 | 16 | 46 | 30.9 | 4.9
5 | RINCON DE LEON | 2017-09-11 | 7.8 | 3 | 18 | 25 | 40 | 31.3 | 4.8
5 | RINCON DE LEON | 2017-09-24 | 7.91 | 2 | 12 | 7 | 36 | 32 | 3.5
5 | RINCON DE LEON | 2017-10-02 | 7.87 | 2 | 13 | 33 | 37 | 38.9 | 4.3
5 | RINCON DE LEON | 2017-10-25 | 7.96 | 4 | 21 | 15 | 46 | 50.5 | 5.7
5 | RINCON DE LEON | 2017-11-13 | 7.58 | 3 | 11 | 10 | 40 | 52.3 | 6.24
5 | RINCON DE LEON | 2017-11-23 | 7.92 | 4 | 16 | 20 | 46 | 53.7 | 5.21
5 | RINCON DE LEON | 2017-12-13 | 7.77 | 5 | 26 | 11 | 57 | 51.9 | 2.89
5 | RINCON DE LEON | 2017-12-26 | 7.67 | 4 | 16 | 5 | 51 | 47.3 | 2.87
5 | RINCON DE LEON | 2016-01-28 | 7.82 | 6 | 24 | 5 | 68 | 61.3 | 3.9
5 | RINCON DE LEON | 2016-02-01 | 7.97 | 5 | 26 | 18 | 69 | 52 | 3.65
5 | RINCON DE LEON | 2016-02-28 | 7.94 | 5 | 20 | 10 | 63 | 37.6 | 4.43
5 | RINCON DE LEON | 2016-03-22 | 7.62 | 9 | 35 | 26 | 83 | 46.4 | 5.62
5 | RINCON DE LEON | 2016-03-31 |  |  | 3 | 10 | 82
5 | RINCON DE LEON | 2016-04-12 | 8.06 | 4 | 19 | 12 | 57 | 47.8 | 0.92
5 | RINCON DE LEON | 2016-04-25 |  |  | 32 | 34 | 90
5 | RINCON DE LEON | 2016-05-02 | 7.94 | 5 | 23 | 10 | 71 | 62.6 | 2.83
5 | RINCON DE LEON | 2016-05-19 | 7.75 | 4 | 19 | 13 | 61 | 57.1 | 3.7
5 | RINCON DE LEON | 2016-05-30 |  |  | 17 | 27 | 51
5 | RINCON DE LEON | 2016-06-08 | 7.97 | 6 | 26 | 20 | 73 | 47.2 | 4.65
5 | RINCON DE LEON | 2016-06-21 | 8 | 6 | 25 | 25 | 67 | 49.5 | 7.61
5 | RINCON DE LEON | 2016-07-12 | 7.96 | 7 | 25 | 18 | 67 | 52.9 | 5.71
5 | RINCON DE LEON | 2016-07-25 | 7.95 | 6 | 18 | 6 | 61 | 31.5 | 6.74
5 | RINCON DE LEON | 2016-08-10 | 7.98 | 5 | 19 | 12 | 64 | 45.5 | 6.59
5 | RINCON DE LEON | 2016-08-25 | 7.79 | 5 | 18 | 14 | 58 | 41.7 | 5.53
5 | RINCON DE LEON | 2016-09-05 | 7.94 | 6 | 23 | 18 | 65 | 50.6 | 6.13
5 | RINCON DE LEON | 2016-09-28 | 7.63 | 6 | 28 | 21 | 76 | 61.1 | 6.09
5 | RINCON DE LEON | 2016-10-09 | 8.04 | 6 | 16 | 18 | 72 | 56.3 | 6.89
5 | RINCON DE LEON | 2016-10-27 | 7.86 | 6 | 22 | 16 | 63 | 69.8 | 5.75
5 | RINCON DE LEON | 2016-11-02 | 7.63 | 5 | 24 | 17 | 66 | 41.9 | 8.14
5 | RINCON DE LEON | 2016-12-09 |  |  | 20 | 28 | 54
5 | RINCON DE LEON | 2016-12-12 | 7.9 | 6 | 27 | 15 | 65 | 51.4 | 4.43
5 | RINCON DE LEON | 2016-12-22 | 7.83 | 3 | 15 | 10 | 56 | 51.2 | 4.62
5 | RINCON DE LEON | 2015-01-07 | 8 | 6 | 27 | 30 | 86 | 62.3 | 4.39
5 | RINCON DE LEON | 2015-01-22 | 7.91 | 8 | 25 | 19 | 75 | 59.6 | 4.43
5 | RINCON DE LEON | 2015-02-04 | 7.93 | 10 | 31 | 35 | 75 | 60.7 | 5.94
5 | RINCON DE LEON | 2015-02-23 | 8.03 | 10 | 25 | 17 | 80 | 62.5 | 5.2
5 | RINCON DE LEON | 2015-03-05 | 7.97 | 6 | 21 | 32 | 69 | 64 | 6.34
5 | RINCON DE LEON | 2015-03-16 | 7.93 | 7 | 18 | 12 | 69 | 44.5 | 5.84
5 | RINCON DE LEON | 2015-04-01 | 7.88 | 7 | 18 | 10 | 72 | 44.6 | 5.55
5 | RINCON DE LEON | 2015-04-23 | 7.86 | 7 | 16 | 7 | 69 | 38.2 | 6.25
5 | RINCON DE LEON | 2015-05-14 | 7.94 | 7 | 28 | 17 | 80 | 47.3 | 4.6
5 | RINCON DE LEON | 2015-05-25 | 7.44 | 5 | 26 | 20 | 78 | 58.8 | 6.72
5 | RINCON DE LEON | 2015-06-04 | 7.92 | 6 | 22 | 33 | 63 | 31.4 | 6.84
5 | RINCON DE LEON | 2015-06-22 | 7.96 | 6 | 23 | 22 | 61 | 49.7 | 4.14
5 | RINCON DE LEON | 2015-07-01 | 8.04 | 6 | 20 | 18 | 63 | 37 | 3.76
5 | RINCON DE LEON | 2015-07-20 | 7.93 | 10 | 23 | 11 | 61 | 46.4 | 5.99
5 | RINCON DE LEON | 2015-08-04 | 8.05 | 7 | 11 | 15 | 55 | 39.6 | 4.43
5 | RINCON DE LEON | 2015-08-20 | 7.94 | 7 | 20 | 10 | 57 | 45.8 | 6.13
5 | RINCON DE LEON | 2015-09-03 | 7.87 | 9 | 29 | 19 | 72 | 33.9 | 5.65
5 | RINCON DE LEON | 2015-09-16 | 8.03 | 5 | 22 | 11 | 72 | 51.3 | 4.71
5 | RINCON DE LEON | 2015-10-01 | 7.96 | 5 | 23 | 41 | 60 | 55.7 | 5.69
5 | RINCON DE LEON | 2015-10-20 | 7.97 | 4 | 15 | 15 | 48 | 40.9 | 4.38
5 | RINCON DE LEON | 2015-11-02 | 7.68 | 6 | 15 | 25 | 49 | 30 | 5.16
5 | RINCON DE LEON | 2015-11-17 | 7.95 | 7 | 28 | 17 | 61 | 38.8 | 6.28
5 | RINCON DE LEON | 2015-12-01 | 7.86 | 10 | 37 | 25 | 77 | 58.3 | 7.03
5 | RINCON DE LEON | 2015-12-22 | 7.86 | 5 | 20 | 15 | 54 | 41.5 | 5.55

## Valores anuales
IDUNICOSTE | NOMBRE | AÑO | SSEUMEDIO | SSSMEDIO | DBOEUMEDIO | DBOSMEDIO | DQOEUMEDIO | DQOSMEDIO | NTEUMEDIO | NTSMEDIO | PTEUMEDIO | PTSMEDIO
| RINCON DE LEON | 2019 | 389 | 17 | 393 | 7 | 767 | 47 | 78.1 | 34.19 | 12.64 | 4.94
| RINCON DE LEON | 2018 | 324 | 19 | 377 | 8 | 701 | 49 | 84.15 | 37.73 | 12.01 | 4.54
| RINCON DE LEON | 2017 | 465 | 22 | 468 | 14 | 873 | 52 |  | 40.15 |  | 4.36
| RINCON DE LEON | 2016 | 542 | 22 | 519 | 17 | 1047 | 67 |  | 50.85 |  | 5.2
| RINCON DE LEON | 2015 | 472 | 16 | 485 | 13 |  | 32 |  | 46.72 |  | 5.41